贵阳市人民防空办公室安全生产应急预案

为提高安全应急处置能力，确保人民生命财产安全，保障国有资产不受损失，最大限度地防止和减轻贵阳市人防办所管辖的区域发生火灾、水灾造成的损失，维护社会安全稳定，依据《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国消防条例》《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国防汛条例》等相关法律法规、规章政策，特制订本综合应急预案：

一、工作原则

（一）预防为主，科学施救。建立健全群防群治机制，最大程度地减少人防工程、地下通道（商场）等区域火灾、水灾造成的损失，坚持有备无患、防患未然、预防为主的原则，立足早安排、早检查、早治理，确保防汛、防火工作落实到位。

（二）统一领导，分工负责。在市应急办的统一领导下，全办密切配合，共同做好事故应急救援工作。

（三）建立健全按灾害级别分别管理、条块结合，齐抓共管的管理体制。

二、适用范围

贵阳市人防办所管辖的地下人防工程、地下通道（商场）。

三、应急处置指挥部

指挥长：党组书记、主任

副指挥长：各党组成员、副主任、调研员、副调研员

指挥部成员：机关各处室、管理服务中心主要负责人

指挥部下设：抢险组、疏散组、物资保障组、舆论宣传组。

各组组长、副组长由市人防办领导及各相关处室负责人担任。

四、应急处置指挥

发生水灾、火灾应急突发事件时按事件级别分级处置，下级服从上级，听从指挥，各责任单位主要领导、分管领导根据事件级别必须到一线指挥应急处置。

五、防汛、防火应急工作处置程序

（一）防汛应急工作处置程序

1.防汛应急处置职责：根据工作职责迅速成立各抢险小组。

应急抢险职责：迅速调集抢险队伍，指挥部署抢险救灾,视水患情况与消防队伍联系。对雨后人防工程或地下通道、商场出现的孔洞或因自然因素形成的隐患进行及时排查。

应急疏散职责：最快速度进行人员转送、物资转移，及时与外部救援120取得联系。在人防工程或地下通道、商场出入口设置围栏、挡板警示标志，夜晚则应设红灯，防止行人靠近。

物资保障职责：保障救灾资金，负责调集防汛相关物资到位，保障抢险必需品到位。

舆论宣传职责：及时发声、正确发声、准确发声，正确引导舆论。

2.防汛预警处置程序

（1）暴雨内涝IV级预警和响应（蓝色预警信号）

预警标准：12小时内降雨量将达50毫米以上，或者已经达50毫米以上且降雨可能持续。各地下人防工程、地下通道（商场）值班人员及时到位，组织开展人防工程防暴雨内涝安全检查工作，及时采取措施排险，并上报责任单位负责人。

（2）暴雨内涝Ⅲ级预警和响应（黄色预警信号）

预警标准：6小时内降雨量将达50毫米以上，或者已经达50毫米以上且降雨可能持续。

各地下人防工程、地下通道（商场）责任单位负责人必须到位，组织开展人防工程的防暴雨内涝安全检查工作，督促责任单位落实防暴雨内涝措施，并上报责任单位负责人。

（3）暴雨内涝Ⅱ级预警和响应（橙色预警信号）

预警标准：3小时内降雨量将达50毫米以上，或者已经达50毫米以上且降雨可能持续。

各责任单位负责人按各自职责分别组织做好防暴雨内涝应急处置工作，视水患情况进行处理，立即组织应急抢险组进行抢险,不能通过抽水泵作业保障通道正常通行的情形，通过119联动消防排险，立即上报指挥长、副指挥长，按指挥部要求抢险。

（4）暴雨内涝Ⅰ级预警和响应（红色预警信号）

预警标准：3小时内降雨量将达100毫米以上，或者已经达100毫米以上且降雨可能持续。

各责任单位及时开展人防工程和地下通道、商场的防暴雨内涝的应急处置工作，水患即将引起地下通道行人不能正常通行，商户财产物资、国有资产受到损失时，各级主要负责人必须在现场组织应急抢险组、应急疏散组、物资保障组进行抢险，通过119联动消防排险，确保控制水患，并上报市应急办。若上级有指示，按上级指示执行。

3.需调集（准备）的防汛物资

本着“安全第一，常备不懈、以防为主、全力抢险”的防汛原则，需要准备以下防汛物资：

（1）暴雨内涝IV级响应（蓝色预警信号）

应急抽水泵（2台以上）、水带（2条以上）、手电筒（2把以上）、雨鞋（2双以上）、雨衣（2件以上）、沙袋若干。

（2）暴雨内涝Ⅲ级响应（黄色预警信号）

应急抽水泵（4台以上）、水带（4条以上）、手电筒（4把以上）、雨鞋（4双以上）、雨衣（4件以上）、沙袋若干。

（3）暴雨内涝Ⅱ级响应（橙色预警信号）

应急抽水泵（6台以上）、水带（6条以上）、手电筒（6把以上）、雨鞋（6双以上）、雨衣（6件以上）、沙袋若干。

（4）暴雨内涝Ⅰ级响应（红色预警信号）

应急抽水泵（8台以上）、水带（8条以上）、手电筒（8把以上）、雨鞋（8双以上）、雨衣（8件以上）、沙袋若干。

（二）防火应急工作处置程序

1.火灾分级及处置

（1）特别重大Ⅰ级火灾是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上直接财产损失的火灾。由市人防指挥部先期通过119联动消防救援处置，并立即上报市应急办。

（2）重大Ⅱ级火灾是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿以下直接财产损失的火灾。由市人防指挥部先期处置，并立即上报市应急办。

（3）较大Ⅲ级火灾是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接财产损失的火灾。由市人防指挥部先期通过119联动消防救援处置，并立即上报市应急办。

（4）一般Ⅳ级火灾是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接财产损失的火灾。由市人防指挥部先期通过119联动消防救援处置，并立即上报市应急办或属地政府。

（5）对一般Ⅳ级以下的火灾造成一定经济损失，未造成人员伤亡的，由责任单位及时处置后，视灾情上报。

2.防火应急处置职责：根据工作职责迅速成立各抢险小组。

应急抢险组职责：现场管理人员接到险情，立即通知管理使用单位消防安全负责人及责任单位科室负责人，说明起火地点、起火性质。视情况运用就近的消防器材，如人防工程、地下通道（商场）内的消防灭火器、消防栓、沙袋、水龙头等尽快将火焰扑灭，控制火势蔓延。对电器发生的火灾，需用气体灭火器、投掷沙袋或干粉灭火器等，而不可以使用水性灭火用具。火势在可控范围内，迅速组织抢救火区内和危险区可能引起爆炸（或有毒有害）的物品和贵重物品，如火势不在可控范围内，迅速联系消防部门，在等待救援的同时，指挥施救队伍，迅速开展现场自救抢险。

应急疏散组职责：负责事故灾难现场群众的防护指导，设施隔离区，防止不明情况的群众误入火灾危险区，积极抢救火区内的危险伤员和群众，紧急疏散危险区群众，引导群众有序撤离到安全区域，控制好地下室、地下通道、商场的出入口，保证其畅通。迅速报告110对事故灾难现场及周边地区和道路进行警戒、管制，禁止无关人员进入危险区域。关闭区域的电源，防静电产生，最大可能性地减少生命和财产的损失。

后勤保障组职责：保障救灾资金，及时联系医疗急救中心（120），及时配合护送受伤人员转送医院救治。火灾扑灭后要保护现场，直到消防部门调查完毕。并尽快将火灾有关情况报告送交给有关负责人。

舆论宣传组职责：及时发声、正确发声、准确发声，正确引导舆论。

六、预防机制

1.从5月1日至9月30日为防汛期，汛期内，各人防工程、地下通道（商场）值班室要保证24小时有专人值班，发生汛情及时先期处置并上报处置情况。

2.各人防工程、地下通道（商场）要加强火灾隐患巡查，发生火灾及时先期处置并上报处置情况。

3.各级、各单位、机关各处室负责人要保障通讯畅通。落实工作人员24小时值班和领导带班制度，平时加强检查巡查，排险治理工作。

4.应急物资准备：做到充足、有效、管用。

5.加强防汛、防火知识教育和培训，使其掌握自救和救灾相关知识。

七、信息报告要求

1.报告原则：及时、快捷、真实、全面

2.时间程序：Ⅱ级及以上水灾、Ⅳ及以上火灾灾害需立即报告市应急办并根据灾情处置情况进行续报。Ⅱ级及以下水灾，Ⅳ级及以下火灾责任单位在30分钟内报指挥部副指挥长或指挥长。市人防指挥部视灾情决定是否上报市应急办。

3.报告形式：在紧急情况下，要在险情或灾情发生后采用电话、短信或其他有效方式向上级领导报告，并在2小时内或在险情缓解后以书面形式补报或续报。

4.续报要求：在突发险情、灾情发展过程中，应急处置单位及人员根据险情、灾情发展及抢险救灾的变化情况，对报告事件进行补充报告。续报应延续至险情排除、灾害结束。上报的所有信息应当整理收集并按规定归档。

八、后期处置

1.善后处置

事故发生后，责任单位积极协助灾后重建、污染物收集、清理与处理等事项。尽快恢复正常秩序，消除事故后果和影响，安抚受灾和受影响人员，确保社会稳定。

2.事故调查

事故的调查按国家、省、市、区的有关规定执行。市人防办积极配合做好调查工作。

3.总结评估

应急抢险工作结束后，应认真分析事故灾难原因，对存在隐患的爆炸、危化物品、抽水、灭火设备设施等，要加大检查排查力度，杜绝相关危险物品的存储、堆放。进一步完善防范措施，落实事故责任制，防止类似事故灾难发生。

腾讯网 2022-3-14