刍议地下人防工程的安全风险及管理对策

近年来，人民防空建设与现代化城市建设快速融合发展，平战结合各类人防工程在服务社会、保障民生等方面，体现出十分显著的经济效益、社会效益。然而，随着大批量人防工程建设开发利用，人防主管部门开始面临前所未有的压力和挑战。如何做好新形势下人防工程的安全生产工作？已经成为各级人防主管部门必须面对、有效解决的一个严峻而迫切的时代性课题。本文结合事故致因理论和防控原则，介绍了一种综合集成的先进安全体系—安全系统工程，并把人防工程安全生产工作作为一项系统工程，综合考量人防系统中“人—机—环境”以及管理制度等各方面因素的影响，对防控人防工程安全风险和强化人防行业监管能力，进行了一些初步探讨。

一、事故致因理论和防控原则

安全和发展，是当今时代主题，二者相互制约，又相互促进。安全问题涉及到的因素很多，是一个比较大的系统工程。从宏观上看，事故诱因可分为自然界因素（如地震、海啸、台风等）和非自然界因素两种。后者也称人为事故，具有可控性，是本文研究重点。前者虽然非人为造成，但可通过有效防控措施，削弱其破坏效应。

（一）安全事故4M要素

包括：①人（Men）：人的不安全行为是事故产生的最直接因素；②机（Machine）：机器的不安全状态也是事故产生的直接原因；③环境（Medium）：不良的生产环境影响人的行为，同时对机械设备产生不良作用，是构成事故的重要因素；④管理（Management）：管理欠缺，是最重要的间接因素，对人、机、环境都会产生不良的作用和影响。

（二）轨道交叉论事故模型

轨道交叉论认为：当人的不安全行为与物的不安全状态，在各自发展过程中（轨道），在一定时空发生接触（交叉），能量“逆流”于人体时，就会酿成事故，造成人员伤害和财产损失。据统计，在各类安全事故统计分析中，由于人的不安全行为与物的不安全状态直接造成的，占到95%左右（下图为根据轨道交叉论建立的事故模型）。

能量交叉论事故模型表明：人的不安全行为与物的不安全状态，互为因果、互相转化，是造成事故的表面的、直接的原因；更深层次的背景原因，则是管理缺陷，这是造成事故的间接原因，也是本质原因。

（三）事故防控3E原则

对于事故的预防和控制问题，应从以下三个角度，采取相应措施，进行全面治理，即所谓“3E原则”或“3E措施”：①工程技术（Engineering），运用工程技术，消除不安全因素，使其具备安全生产条件；②教育培训（Education），通过教学培训，使职工掌握安全生产相应的知识和技能，强化以人为本、安全发展、底线思维等工作理念；③强制执行（Enforcement），借助规章、法规等必要的行政乃至法律手段，强制约束人的不安全行为，强行整治物的不安全状态等。

二、一种综合集成的先进安全体系

安全系统工程，是工矿企业劳动安全卫生领域的系统工程，追求整个系统的安全和系统全过程的安全。2010年5月17日，常远（任北京实现者社会系统工程研究院首席专家等职）在中山大学法学院发表学术演讲时指出：安全系统工程是以系统框架构建的，适应“安全”与“发展”双重目标架构的，世界化时代综合集成的先进安全体系。

（一）安全系统工程的产生

安全系统工程产生于二十世纪70年代后，现已初步形成“系统安全工程”和“系统安全管理”二大分支。它是运用系统论、风险管理理论、可靠性理论和工程技术手段，辨识系统中的危险源，评价系统的危险性，并采取控制措施使其危险性最小，在规定的性能、时间和成本范围内，使系统达到最佳安全程度。

（二）安全系统工程的基本内容

安全系统工程是以系统工程为基础的安全工程，基本内容包括：①“危险源辨识”即运用系统安全分析方法发现、识别系统中危险源的工作；②“危险性评价”即评价危险源导致事故、造成人员伤害或财产损失的危险程度的工作；③“危险源控制”即利用工程技术和管理手段消除、控制危险源，防止危险源导致事故、造成人员伤害和财物损失。

（三）安全系统工程的优势

安全系统工程的最终目标是消除危险，防止灾害，避免损失，保证人民群众生命和财产安全。它打破了传统安全中单一孤立、自我封闭、就事论事的界限，通过有效地建立预防、避免、处理的科学机制，以高度系统化的安全措施，全面地、系统地、彼此联系、预防性地处理系统中的各种风险。它不仅适用于工程，而且适用于管理，能够迅速提高安全技术人员、操作人员、管理人员的业务水平和系统分析能力，可为培养新人提供一套完整的参考资料。

三、人防工程安全风险及管理对策

目前，我国正处于结构调整和社会转型期的关键发展期，各重点行业领域安全生产形势都十分严峻。人防行业安全生产形势，虽然相对平稳，未发生较大安全生产事故，但受主、客观等多方面因素的制约和影响，人防行业安全生产形势，同样极具风险性和挑战性。因此，各级人防主管部门，必须居安思危，增强忧患意识，找准问题症结，工作关口前移，把功夫下在风险控制和事前防范上。

（一）安全风险的简要分析

根据系统事故致因“4M”理论，从人防工程建设、使用、管理现状来看，以下因素构成人防工程安全风险，并有可能引发安全生产事故：

1.客观因素（即“机、环境”2个要素）。人防工程全部位于地下，受基数大、分布广、种类多样、环境封闭等因素影响，事故发生概率高，且事故救援难度大。其中：早期人防工程受客观历史条件等限制，坑道没有配套消防系统，受条件限制不能改造完善；地道多处于积水状态，部分对地面交通和建筑物构成影响。新建大中型平战结合工程属公众聚集场所，是安全生产重点对象；结建防空地下室虽不是工作重点，但由于数量大、地势低、分布广等，也极大增加了雨季防汛工作难度。另外，早期人防地下室多由个人租用，管理力量相对薄弱，平时用途却涵盖了公寓、网吧、洗浴、餐厅、仓储、商用等等。

2.主观因素（即“人、管理”2个要素）。首先，人防工程的管理涉及产权管理问题，这是人防部门安全生产工作不同于其他政府部门的显著特点，也极大增加了人防部门安全生产工作的复杂性，然而，受军地“双重”管理等多方面因素影响，人防部门安全生产法规制度建设，又相对滞后于社会发展和管理需求。其次，人防部门管控国有资产量十分巨大，未配备专门安监机构和专职监管人员，且人防工程建、管、用涉及多部门职能交叉，即可能形成谁都不愿触碰的“雷区”，也可能造成谁都忽略不管的“盲区”。最后，就是管理问题，这是核心问题，也是人防部门自身亟需解决的问题。主要表现在：一是思想上不重视，干部缺乏居安思危、时不我待、刻不容缓的紧迫感和责任感；二是管理制度不完善，责任制度不健全，隐患整治不到位；三是缺乏专业管理人才，现有人员业务能力与岗位要求差距大；四是奖惩制度执行不力，没有真正与干部切身的核心利益挂钩；五是社会单位主体责任意识不强，自查自纠、自觉整改隐患的主动性不强。

（二）管理措施的初步探讨

当前人防的安全与发展，是机遇与风险并存、希望和困难同在。要实现人防行业科学发展、安全发展、和谐发展，不仅要在工程建设上有新举措，还要在构建安全管理新体系上做文章。

1.引入“三同时”和“安全评价”制度。《安全生产法》规定了生产经营单位在新建、改建、扩建工程中安全设施必须坚持“三同时”原则（即：建设项目的安全设施，必须与主体工程，同时设计、同时施工、同时投入生产和使用）。人防部门新建的大中型平战结合工程，具有生产经营性质，属于公众聚集场所，必须坚持“三同时”原则，从源头和制度上夯实人防重点管理对象安全生产的基础。早期已建成的大中型平战结合工程，以及没有消防系统的大型坑道仓储工程等，可以通过安全现状评价，完成“三同时”有关整改工作。

2.组织编制人防工程《标准化管理手册》。安全生产标准化通过建立安全生产责任制，制定安全管理制度和操作规程，更加强调企业安全生产工作的规范化、科学化、系统化和法制化，代表了现代安全管理的发展方向。从规范行业安全生产秩序角度，各级人防部门应结合所属人防工程平时用途，聘请具有相应资质的专业机构，分类编制《人防工程安全生产标准化指导手册》，并督促指导广大人防工程从业用户，编制本企业《标准化管理手册》，全面提升人防工程的标准化管理水平。

3.引入专业化与社会化相结合的管理模式。随着平战结合人防工程数量的连年大幅增加，管理能力不强、管理力量不足的矛盾，将日益凸显。从行业长远发展角度看，迟早要走专业化与社会化相结合的管理路子。目前应考虑解决三个问题：一是增设人防安全监管机构的问题；二是引进和招聘专业管理人才，强化安全执法队伍的问题；三是适时引入社会化管理机制的问题。2013年，上海市杨浦区民防局，已经开启了社会化管理人防工程的新模式。

4.要下大力气整治早期人防工程安全隐患。这是制约人防部门安全发展的一个不容忽视的问题。去年，大连市人防办在早期坑道整治方面，取得了显著成效，利用21条、近10公里的人防坑道，修建了东港至白云雁水220KV输供电管廊，开创了人防建设与城市重大基础设施建设相结合的先河，受到各方面充分肯定。此做法，对地道安全隐患整改也具有积极借鉴意义，能否将人防地道改造为城市地下综合管廊，值得人防部门思考。另外，对于已不具备使用价值、主体存在安全隐患的地道工程，要从安全大局出发，简化审批手续，坚决拆除报废，不能遗留任何安全隐患。

5.加大与政府相关部门的联合执法检查力度。要进一步完善联合审批机制，加大联合执法检查力度。对于人防部门的自建项目，要切实把好“三道安全关口”，即：安监部门“三同时”许可、消防部门消防设计许可和建设部门施工安全许可；对于人防工程使用管理，要树立市场法规意识，办理《人防工程使用证》时，不仅要签订《人防工程安全使用协议》、《消防安全责任书》，还要审核是否通过消防、安监、工商等相关审批，手续证照是否齐全，是否具备合法使用资质和经营资质。另外，在组织安全生产专项整治行动时，对于自建项目、重点监管对象和人员聚集场所，要联合建委、消防、安监等部门，聘请行业相关专家，进行联合执法检查，加大综合治理力度。

6.进一步健全安全生产各项管理制度。要尽快建立一整套长期管用、行之有效的安全管理制度，这是防控安全风险，治理安全隐患，强化行业监管能力，须重点解决好的一项系统工作。要重点完善：①安全会议制度：通过安全形势分析会及时掌握本部门安全生产形势，通过安全生产调度会、执法联席会议研究解决重大安全问题。②安全生产责任制：根据“一岗双责”和“三个必须”要求，健全人防部门安全生产“一岗双责”制度，将安全责任细化到具体责任部门和具体责任人。③安全检查制度：建立常态化、制度化、规范化的安全检查机制，分类制定各种人防工程量化、标准化的检查内容，针对薄弱环节，建章立制，完善措施。④隐患整改制度：建立隐患台帐制度，实行检查、整改、督办、复查“一条龙”专人负责制，重点隐患问题，主要负责人要亲自督办整改。另外，还要进一步完善奖惩制度、考评制度、应急管理制度、教育培训制度等。

总之，社会对安全生产的关注度越来越高，公众对安全事故的容忍度越来越低，随着地下人防工程平战结合数量越来越多，人防安全生产也越来越受到社会公众重点关注。如何转“危”为“机”，防患于未“燃”，值得人防部门的深思。

360图书馆2020-5-14